TERMO DE REFERÊNCIA

- DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021).

Contratação de empresa especializada e credenciada no CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ,  para a ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DOCUMENTAÇÃO PRÓPRIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO   para  reforma e adequação às normas vigentes  para regular  o sistema de detecção e combate a Incêndio e Pânico  aumentando a segurança dos pacientes e funcionários do  Hospital Materno Infantil de Barra Mansa com 4.019,98 m2 de área construída .

Deverá realizar a execução de Projetos de Proteção Contra Incêndio (PPCI), , com aprovação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e conseqüente emissão do Laudo de Exigências (LE) para as dependências do hospital Materno Infantil de Barra Mansa. Incluem-se neste grupo de serviços “as built” dos projetos de arquitetura,.

| item | produto | especificação | unidade | quantidade | valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | contratação de empresa especializada e credenciada no CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ, para a elaboração do projeto para reforma e adequação às normas vigentes para regular o sistema de detecção e combate a Incêndio e Pânico aumentando a segurança dos pacientes e funcionários do Hospital Materno Infantil de Barra Mansa | contratação de empresa especializada e credenciada no CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ, para a elaboração do projeto para reforma e adequação às normas vigentes para regular o sistema de detecção e combate a Incêndio e Pânico aumentando a segurança dos pacientes e funcionários do Hospital Materno Infantil de Barra Mansa | unidade | 01 | R$ 73.202,01 |
| total |  |  |  |  | R$ 73.202,01 |

O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da data de assinatura da ATA de registro de preço, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021, podendo ser prorrogada.

O custo estimado total da contratação é de R$ 73.202,01 ( setenta e três mil  duzentos e dois reais e um centavos ) , conforme custos unitários apostos na tabela acima.

O objeto a ser licitado trata-se de bem comum.

- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021).

A Fundamentação da Contratação e seus quantitativos encontram-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

A elaboração do projeto visa atender a demanda legal prevista em lei federal, estadual e municipal no que tange a Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PPCI, objetivando a adequação da Unidade para a realização de todas as atividades desenvolvidas pela empresa e sua importância na condução das atividades de forma segura.

- OBJETIVOS

A contratação de empresa especializadas na elaboração, desenvolvimento e detalhamento do projeto de PCCIP, de acordo com sua especialidade objetivando atender a adequação,na forma da legislação vigente, o Hospital Materno Infantil de Barra Mansa.

Além do projeto propriamente dito, deverá ser apresentado também as especificações técnicas, planilhas de quantitativos, memoriais descritivos do projeto, que deverá ser de caráter executivo.

4. JUSTIFICATIVAS

O projeto de proteção combate a incêndio e controle de pânico em uma edificação é de suma importância, haja vista que é através da implementação dos dispositivos projetados, que um eventual incêndio será evitado, bem como, em ocorrendo o incêndio, o mesmo poderá ser combatido de forma ideal, obviamente, se o projeto for realizado seguindo todas as normas e recomendações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

É evidente a necessidade da adequação deste edifício das escolas do Município de Barra Mansa, em cumprimento às legislações e normas vigentes, bem como urge a necessidade de propiciar segurança e bem-estar a todos os funcionários e alunos que freqüentam os estabelecimentos rotineiramente.

Em face da especificidade de um Projeto desta natureza e ainda por não possuirmos em nosso quadro funcional profissionais habilitados ao desenvolvimento deste tipo de projeto de grande magnitude e complexidade técnica, faz-se imprescindível a presente licitação.

Para a legalização destes imóveis,que compõe das escolas do Município de Barra Mansa, junto ao corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, inclusive para a obtenção do respectivo Certificado do CBMERJ, é necessária a apresentação do projeto de PCCIP e do Projeto Arquitetônico atualizado, incorporando as modificações de layout necessárias à adequação do edifício para a realização da análise e posterior aprovação dos mesmos tanto no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, assim como na própria Secretaria Municipal de Planejamento Urbano da PMBM.

Considerando as inúmeras reformas e adaptações ocorridas nesses prédios, pelo fato de nunca ter sido realizado o ‘as built’ referente a tais obras, e ainda pela necessidade de digitalização dos referidos projetos é que se faz imprescindível a contratação do mesmo.

- CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA O PROJETO

Os projetos a serem concebidos deverão obedecer à legislação específica referente à natureza da edificação, quais sejam: a Lei Complementar Municipal 008/92, Código de Edificação de Barra Mansa; a Lei Complementar Municipal 53/2007, que introduziu alterações no Código de Edificações de Barra Mansa; o Decreto-Lei Nº 247/1975, Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Rio de Janeiro, COSCIP; o Decreto Nº 42/2018, que regulamentou o COSCIP; as Portarias e Notas Técnicas do CBMERJ; as Normas Brasileiras da ABNT,especialmente as Normas de Acessibilidade - NBR 9050e demais legislações pertinentes.

Será necessária a apresentação da Certidão de Acervo Técnico do profissional de nível superior que irá executar o projeto, emitida pelo CREA ou CAU.

O Responsável Técnico pelo projeto de PCCIP deverá ser cadastrado no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

- CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA ETAPA DE HABILITAÇÃO DO CERTAME

Para habilitação técnica da equipe de trabalho é necessária demonstração de regularidade junto ao Conselho de classe (CREA ou CAU) da empresa e de seus responsáveis técnicos, bem como apresentara relação nominal de cada profissional e a comprovação de sua qualificação através de Certidão de Acervo Técnico,

Os projetos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e em conformidade com as resoluções específicas de seus respectivos Conselhos (CREA ou CAU).

A equipe técnica deverá ser composta, no mínimo, pelos profissionais listados abaixo:

01 profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, com atribuição de responsável técnico pelos levantamentos arquitetônicos e afins, conforme item 11 deste instrumento.

01 profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil com especialização em Hidráulica, com atribuição de responsável técnico pelos Projetos de Hidrossanitárias e afins, conforme item 10 deste instrumento.

01 profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista com especialização em Instalações Elétricas prediais ou Engenheiro Eletricista responsável técnico pelos Projetos de Instalações Elétricas especiais relacionadas ao projeto de PCCIP.

É permitido, a critério da licitante, que um mesmo projetista, desde que devidamente habilitado, seja designado como responsável por mais de um projeto.

Cada responsável técnico indicado pela empresa para desenvolver os projetos listados acima deve comprovar a sua regularidade profissional junto ao seu respectivo Conselho Profissional, (CREA ou CAU), preenchendo todos os requisitos previstos nas resoluções do CONFEA para engenheiros e do CAU para arquitetos e urbanistas,sendo também obrigatório ser cadastrado no município de Barra Mansa.

Para comprovação da habilitação técnico-profissional dos integrantes da equipe técnica, a proponente deve apresentar a Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA ou CAU, acompanhada do respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Competente da região onde os serviços foram executados, comprovando que a licitante elaborou projetos de prédio público ou edifício comercial, compatível ao objeto da licitação. Além da CAT e do Atestado, a licitante deverá ainda apresentar a ART/RRT que deu origem à CAT apresentada.

Não serão aceitos atestados referentes à elaboração de projetos de conjuntos ou edificações habitacionais, galpões, barracões, piscinas, loteamentos, quadras poliesportivas, obras de arte, pontes, rodovias, ferrovias, entre outros.

Os acervos técnicos exigidos neste Edital constam na tabela abaixo e deverão ser do profissional titular que prestará o serviço de elaboração do projeto.

Tabela 1- CATs exigidas no certame

| - Projeto | - Requisito mínimo | - Habilitação |
| --- | --- | --- |
| Prevenção Contra Incêndio e Pânico | - Ao menos uma CAT de no mínimo 35 pontos ou 1.000m² de área edificada; e área total acumulada por todas as CAT’s apresentadas de no mínimo 70 pontos ou 2.000,00m². | Profissional engenheiro civil, sanitarista, hidráulico ou arquiteto e urbanista |

Durante o período de vigência do contrato, será permitida a substituição dos profissionais indicados durante o processo licitatório ou o acréscimo de profissionais, desde que o novo profissional atenda aos requisitos mínimos exigidos em edital e que seja autorizada a substituição por parte do Fiscal do contrato.

A licitante vencedora deverá enviar sua equipe técnica completa para reuniões de coordenação de projeto na sede do Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, considerando-se para isso os responsáveis técnicos dos projetos que estiverem relacionados no contrato. A licitante deve programar-se para atender aos chamados para reuniões periódicas quinzenais pré-agendadas, presenciais, com todos os seus profissionais envolvidos e a fiscalização, na sede da SMPU, bem como das reuniões extraordinárias no prazo máximo de 3 dias úteis a contar da emissão da solicitação de visita da equipe, que poderá ser enviada pelo fiscal via e-mail.

.A licitante deverá comprometer-se em cumprir a exigência do parágrafo acima sob pena das sanções legais cabíveis constantes no Edital.

.A empresa deverá ainda, antes do início do contrato, nomear um Gerente de Projetos, profissional de nível superior, legalmente habilitado no seu Conselho de Classe (CREA ou CAU), a ser designado para gerenciar a equipe de projetistas, respondendo por todos os serviços referentes ao contrato, independente da responsabilidade individual de cada técnico. Tal profissional pode ou não estar entre os indicados durante a etapa de habilitação. Sua função será tratar das compatibilizações entre projetos complementares e auxiliar a fiscalização no acompanhamento das soluções de projeto a serem adotadas pelos projetistas. Sua presença na equipe, entretanto, não substitui a necessidade de reuniões entre o corpo técnico completo e a fiscalização.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Edificação , em todos os seus ambientes, internos e externos, não poderá possuir obstáculos à livre mobilidade de portadores de necessidades especiais.

Será de inteira responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO a aprovação e alterações necessárias do projeto contratado nos diversos órgãos competentes, de fiscalização e controle, como, CREA, PREFEITURA (SMPU) e CORPO de BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e demais entidades que eventualmente as solicitem, até a aprovação e legalização definitiva dos mesmos.

A aprovação e legalização dos projetos não eximirão seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às suas atividades profissionais.

A empresa contratada deverá providenciar o pagamento de todos os documentos impressos (jogos de projetos e documentos), pagar as taxas de análise do projeto e mobilização para o serviço de protocolo e acompanhamento nos órgãos competentes para aprovação e legalização dos projetos, devendo estes custos estarem inclusos em suas propostas.

Após a aprovação e a legalização dos projetos nos órgãos competentes, os referidos projetos não mais poderão ser alterados substancialmente.

Caso haja modificações, no decurso da obra, em decorrência da não observância das normais e legislações vigentes, no caso da não compatibilidade do projeto com a realidade, a empresa contratada deverá providenciar a legalização das modificações nos órgãos competentes sem ônus, de novos documentos impressos e mobilização, para o município.

A empresa contratada e os respectivos profissionais responsáveis pelo projeto deverão ficar cientes de que os mesmos serão solicitados a qualquer momento pelo CONTRATANTE e/ou pelas futuras empresas contratadas para execução das obras, a prestar esclarecimentos e dizimar as dúvidas que por ventura apareçam sobre os projetos e especificações.

Os projetos de instalações em geral deverão ter como objetivo básico a COMPATIBILIZAÇÃO entre estes e o projeto arquitetônico. Deverão sempre ser levados em conta os aspectos estéticos e funcionais, visando a facilidade de manutenção, segurança e controle de acessos, principalmente das áreas de concentração de público, como enfermarias , portadores de deficiência , mobilidade reduzida e controle do sistema como um todo.

Especial atenção deve ser dada à escadas enclausuradas e portas de fuga que devem permitir evacuação segura de todos os ambientes e devem ser compatíveis com o fluxo estimado.

A contratada durante a execução do contrato, deverá atender aos chamados para reuniões periódicas quinzenais, presenciais, com toda a equipe técnica e a fiscalização, em decorrência da análise do projeto, na sede daSMPU, bem como das reuniões extraordinárias no prazo máximo de 3 dias úteis a contar da emissão de solicitação de visita da equipe. (Que poderá ser via e-mail).

A contratada deverá apresentar Registro das Responsabilidades Técnicas dos serviços realizados, dos Conselhos Regionais correlatos.

- TIPOLOGIA DE PROJETO

PCCIP - O projeto de prevenção e combate a incêndio e controle de pânico é um mapa que descreve um sistema de segurança e prevenção contra incêndio e controle de pânico, ou seja, os tipos de equipamentos e acessórios que existirão no local e suas localizações para a Prevenção e o Combate do Incêndio e Controle de Pânico.

A Elaboração do Projeto de prevenção de incêndio é de responsabilidade dos projetistas e construtores dos edifícios, e também dos usuários, que devem seguir corretamente as recomendações, bem como a organização dos grupos, com o intuito de garantir a regularização da Edificação no CBMERJ e conseqüentemente a liberação do respectivo Certificado do Corpo de Bombeiros.

Todo projeto de prevenção deverá, conforme legislações regionais, ser aprovado junto ao órgão competente.

AS BUILT: “As built” é uma expressão inglesa que significa “como construído”, no entanto dentro da área da arquitetura e engenharia a palavra “as built”, ganha um significado que é o levantamento das medidas existentes para posteriormente ser transformado em desenhos técnicos as informações levantadas.

Ao comparar os dados levantados com os de projeto, nota-se que na maioria das vezes existem tantas distorções de medidas que muitas vezes chega a ficar irreconhecível.

As built é definido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como sendo levantamento topográfico específico, integrante do procedimento fiscal de execução de obras na construção civil e industrial, que, amarrado ao mesmo sistema tridimensional de referência espacial adotado no projeto e utilizando instrumentalmente todos os processos adequados ao rigor exigido pelo procedimento fiscal, realiza o acompanhamento do projeto, passo a passo, até a sua conclusão.

Este levantamento determina no seu desenvolvimento uma acurácia adequada, o posicionamento espacial das bases de assentamento e dos detalhes específicos da configuração espacial do projeto, (NBR 14645/2000). Quando deseja-se obter bons resultados em projetos de qualquer natureza, torna-se importante ter em mãos um bom levantamento para que as informações coletadas possam ser tratadas com confiança pelo profissional.

Os serviços de “as built” devem contemplar todos os elementos necessários à completa interpretação do projeto da edificação, a citar:

Levantamento do projeto de arquitetura, incluindo dimensionamento de vãos, especificação de materiais existentes (inclusive portas e esquadrias), layout existente, cobertura (inclusive sistema de apoio e materiais), cortes (quantos forem necessários), elevações (todas), implantação, entre outros pertinentes ao correto entendimento da edificação existente.

Deverá ainda contemplar os principais elementos relacionados às instalações prediais, a exemplo dos pontos de tomadas, luminárias, interruptores, pontos de lógica, racks de informática, quadros elétricos, condensadores e evaporadores, shafts, sprinkler, mangueiras, caixas de passagem, câmeras, alarmes, entre outros.

Todos os itens descritos acima devem ser acompanhados de memorial descritivo e extenso registro fotográfico.

Para tanto, o Município fornecerá plantas arquitetônicas originais (não atualizadas), digitalizadas ou não, que deverão auxiliar no desenvolvimento do serviço.

- PROJETO BÁSICO

O projeto básico é a definição técnica completa, mas anterior ao nível executivo, e apresenta as informações necessárias ao planejamento da execução da obra.

Além deste projeto devem ser apresentados quantitativos de materiais, serviços e etapas da obra.

O projeto deve ser apresentado em meio digital em arquivo DWG, compatível com AutoCAD versão 2010, armazenado em pen drive ou HD externo, com todas as informações adequadas para impressão em grandes formatos (“plotagem”)e também deverá ser entregue plotado em três vias, onde 02  entregues à SMPU  e  01 no Hospital Materno Infantil de Barra Mansa em dois jogos. Os documentos em formato A4, também deverão ser entregues em via digital e impressos em duas vias.

Deve constar destes projetos o conjunto de desenhos técnicos normalizados e cotados, com informações textuais necessárias, para que seja possível o pleno entendimento da configuração das instalações prediais da obra, executados em conformidade com as normas técnicas brasileiras.

O Projeto Básico pode, ainda, configurar documento técnico suficiente para remuneração de etapas de projeto e como etapa de contrato para consolidar a anuência do demandante diante das decisões projetuais e técnicas do contratado, bem como para subsidiar processos licitatórios, conforme legislação em vigor.

- PROJETO EXECUTIVO

Definição detalhada do projeto, quantitativos, orçamento e especificações técnicas, segundo normas técnicas brasileiras, prazos de execução, viabilidade econômico-financeira e exigências de uso, conforme Lei Federal nº 14.133/2021. O projeto executivo configura documento técnico capaz de atender a todas as exigências suficientes e necessárias à execução, definição de metas e prazos, planejamento da execução e operação da obra concluída.

O Projeto Executivo é documento técnico e tem função administrativa.

Pressupõe o conjunto de desenhos, textos, planilhas, gráficos, quantitativo de Materiais e Serviços, o orçamento a ele associado, além do Levantamento físico-arquitetônico e/ou físico-territorial da obra e dos Cadernos de Especificações Técnicas.

Deve ser entregue em meio digital ao contratante (pen drive ou HD externo), com informações adequadas sobre impressão em grandes formatos (“plotagem”), e também plotados em três vias, ou seja, serão entregues em três jogos. Os documentos em formato A4 deverão ser entregues impressos em três vias e em formato digital. Todas as pranchas e documentos em formato A4 impressos deverão ser entregues arquivados em PASTA AZ devidamente identificadas.

Os Cadernos de Especificações Técnicas, segundo padrões vigentes, são textos ilustrados e tabulados que informam precisamente as etapas de execução da obra, os procedimentos de controle e monitoramento tecnológico de materiais e processos e a forma de tratamento, transporte, armazenamento, execução, montagem, equipamentos, instalações e demais componentes de obra civil, segundo normas técnicas correspondentes.

O Projeto Executivo, nestes termos, configura o documento final deste contrato, condição necessária e suficiente para o planejamento, a definição e a execução de obra civil e posterior utilização pela entidade contratante, encerrando a relação de prestação de serviços.

O referido projeto deve seguir, necessariamente, as Normas Técnicas Brasileiras vigentes e concernentes à respectiva especialidade, como parâmetro de estudos e de definição de soluções técnicas de projeto, incluindo as formas de desenho técnico e apresentação de planilhas de quantitativos e orçamento. Devem ser atendidos, também, os requisitos da legislação incidente sobre as áreas de projeto.

- ORIENTAÇÕES QUANTO AO CONTEÚDO DO PROJETO E DOCUMENTOS

PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO:

O projeto contemplará a elaboração do Plano de Intervenção e deverá ser concebido de forma a proporcionar um nível adequado de segurança dos ocupantes em caso de incêndio, minimizando as probabilidades de propagação do fogo através de seu combate no foco, além de diminuir os danos causados pelo sinistro aos bens existentes.

Deverá proporcionar a rápida evacuação do prédio, através do plano de abandono da edificação, o qual deverá estar inserido no plano de Intervenção.

Os dispositivos previstos no projeto de detecção e prevenção contra incêndio deverão ser integrados às instalações elétricas e hidro sanitárias, como iluminação de emergência, iluminação autônoma, acionadores manuais (quebre o vidro) e audiovisuais (sirene) se assim a norma exigir;

Deverá atender às exigências das normas da ABNT, normas de sinalização de segurança contra incêndio e pânico, normas de execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio, norma para utilização de hidrantes para combate a incêndio, extintores de incêndio e iluminação de emergência;

O Projeto de Prevenção e Combate Contra Incêndio deverá ser desenvolvido levando em conta a compatibilidade com os projetos arquitetônicos e complementares, a fim de que se obtenha uma solução mais econômica e funcional;

O projeto de instalações de combate a incêndio deverá apresentar planta de localização dos hidrantes, rede de distribuição de água, sistema de dreno e sistema de válvulas;

O projeto de instalações de combate a incêndio deverá prever a rede interna de sprinklers caso a norma exija;

Casa de bombas e barriletes, com detalhamentos;

As pranchas deverão conter legendas completas, contendo todas as informações e especificações técnicas dos materiais utilizados neste sistema, incluindo quadros com os quantitativos por pranchas;

Detalhes gerais e memoriais descritivos;

  - 10.8. Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações e relação completa de materiais, incluindo memórias de cálculo e descritivos de todos os sistemas de pressurização usados;

ART/RRT junto ao CREA ou CAU com detalhamento descritivo das atribuições técnicas por profissional, segundo exigências do Corpo de Bombeiros e CREA/CAU;

Planilha de quantitativos e preços dos materiais e serviços, de forma mais setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória geral;

Composições de custo unitário de serviços discriminando separadamente material de mão de obra, mostrando no final a somatória (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários conforme padrão utilizado pela PINI/TCPO ou similar);

Além da ART/RRT, a contratada irá assinar o Termo de Responsabilidade Técnica daSMPU onde ficará lavrado a responsabilidade da empresa na elaboração do projeto/serviço, especificações técnicas e levantamento dos quantitativos e preços de serviços e matérias.

- AS BUILT DO PROJETO ARQUITETÔNICO:

Elaboração de jogo de desenhos do projeto de arquitetura do prédio existentes, atualizado conforme ajustes e / ou alterações geradas durante a execução dos serviços na obra;

Deverá ser entregue Jogo completo do projeto arquitetônico, contendo todas as anotações de ajustes e / ou alterações ocorridas, contendo: - Implantação - Plantas baixas de todos pavimentos - Plantas de cobertura

Cortes - Fachadas;

Essa juntada deve contemplar com exatidão, por meio de plantas e memoriais, todos os serviços executados e especificações detalhadas dos insumos utilizados (materiais, cores etc.);

Para a manutenção, conservação, reforma e futuras ampliações do objeto entregue, o As Built será de extrema importância e não deve possuir margem de erro.

Projeto de arquitetura contemplando pontuais modificações orientadas pelo projeto de prevenção e combate a Incêndio.

Além da ART/RRT, a contratada irá assinar o Termo de Responsabilidade Técnica daSMPU onde ficará lavrado a responsabilidade da empresa na elaboração do projeto/serviço, especificações técnicas e levantamento dos quantitativos e preços de serviços e matérias.

- CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

As especificações técnicas deverão conter:

a. Informações técnicas necessárias à caracterização da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção;

b. Especificações detalhadas, definindo com clareza e precisão:

c. Características dos materiais a serem utilizados, sendo que marcas ou modelos serão meramente referenciais e poderão ser substituídos pelos rigorosamente equivalentes, ou seja, com mesma função e desempenho técnico;

d. Procedimentos de execução;

e. Aspecto e desempenho final desejados;

f. Descrição pormenorizada de cada uma das instalações, detalhando suas características técnicas, seus princípios de funcionamento, bem como, todas as recomendações necessárias, quanto às técnicas ideais de execução e aos padrões exigidos pelas diversas concessionárias locais;

g. Deverá conter planilha geral de quantitativos.

- ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS

Etapa 1 – Projetos Básicos, Especificações Técnicas, Planilha de Quantitativos, Orçamento, Composição de Preços Unitários e Cronograma Físico-Financeiro da obra.

Etapa 2 - Projetos Executivos, Especificações Técnicas, Planilha de Quantitativos, Orçamento, Composição de Preços Unitários e Cronograma Físico-Financeiro da obra.

Etapa 3 – Projetos Executivos devidamente aprovados nos órgãos competentes, incluindo o pagamento das taxas dos mesmos.

O projeto deverá ser elaborado sempre com o acompanhamento de técnicos designados pela CONTRATANTE, os quais darão o aceite para cada estágio da concepção dos projetos, desde seus estudos preliminares até a proposta final.

O material descrito acima deverá ser entregue em mídia digital e analógica.

A parte digital deverá  estar integralmente contida em um pen drive ou HD externo, com os arquivos de desenho em formato DWG e PDF, as imagens em JPG ou TIF com alta resolução que permita sua impressão sem perda de qualidade, os textos em DOC e PDF e as planilhas em XLS e PDF.

Já no que se refere ao material analógico, todos os desenhos (expressos em escala adequada) deverão estar plotados em papel sulfite (1 via), de dimensões que permitam suas perfeitas compreensões e manuseios.

Os textos e planilhas serão impressos, em papel sulfite ou similar, no formato A4.

O projeto em questão deverá estar rigorosamente de acordo com as leis e normas que os regulam, não havendo, portanto, desconformidades legais nas esferas de licenciamento de âmbito municipal, estadual e federal.

O aceite do projeto será concedido pela CONTRATANTE, podendo esta solicitar a complementação de informações, se assim julgar necessário.

- PRAZOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS

Etapa 1: O prazo de entrega do produto referente à Etapa 1 será de 45 dias consecutivos, contados a partir da data assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço.

Etapa 2: O prazo máximo para a entrega dos produtos da Etapa 2 será de e 45 dias consecutivos, contados a partir da data do aceite do produto da Etap

Etapa 3: O prazo máximo para a entrega dos produtos da Etapa 3 será de 60 dias consecutivos, contados a partir da data do aceite do produto da Etapa 2.

A contratada, a critério da fiscalização, poderá ser solicitada a apresentar e atualizar cronograma detalhado da elaboração dos serviços.

15. PERCENTUAIS DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

Etapa 1: 35% do valor total do contrato.

Etapa 2: 35% do valor total do contrato.

Etapa 3: 30% do valor total do contrato.

- PREÇOS DOS PROJETOS

A proposta de preços deverá ser expressa conforme planilha orçamentária anexa no item 01 do referido termo .

Isa Maria do Valle Gerente Administrativo Matrícula 17880 Hospital da Mulher de Barra Mansa