SMMU – Secretaria Municipal de Manutenção Urbana

Coordenadoria de Serviços Públicos

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS

- OBJETIVO

O Presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa especializada em construção de passeios públicos visando à mobilidade urbana e também a incolumidade pública, pois atualmente a população local transita pela via pública devido à falta do passeio.

- JUSTIFICATIVA:

Faz-se necessário a contratação de empresa especializada em construção de passeios públicos para realizar a construção de calçada da rua Pedro Flores no bairro Apóstolo Paulo, pois atualmente a mesma não possui passagem de pedestre adequada.

- PRAZO

A duração da obra será de 60 dias, a serem contados a partir da emissão a Ordem de Serviço.

- MISSÃO E COMPROMISSO DA CONTRATADA

Além dos encargos já previstos neste termo de referência, a contratada obriga-se a:

4.1) Fornecer toda a mão-de-obra, materiais (Insumos), equipamentos necessários e demais itens constantes da planilha de preços, necessários a execução dos serviços de forma segura e atendendo os requisitos normativos;

4.2) Informar previamente a Contratante todos os casos de intervenção em passeios e/ou pavimentos de vias públicas, quando necessário, para posterior execução dos serviços;

4.3) Realizar todos os contatos e acertos com outros órgãos públicos que se fizerem necessário para o atendimento das solicitações;

4.4) Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo a Contratante exigir o afastamento imediato de qualquer empregado da Contratada, cujo a permanência seja considerada prejudicial ao bom andamento dos serviços;

4.5) Responsabilizar-se pelo pagamento, sem qualquer reembolso por parte da Contratante, de indenizações decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou prejuízos aos serviços contratados e/ou terceiros;

4.6) Não reivindicar da Contratante qualquer indenização por perdas e danos de bens de sua propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade;

4.7) Executar os serviços conforme as características técnicas exigidas pelas normas e padrões da SMMU e demais dispositivos legais vigentes;

4.8) Refazer os serviços realizados, de forma imperfeita, fornecendo inclusive os materiais danificados por mal uso por parte da Contratada ou instalação, não cabendo à Contratante, nesses casos o pagamento pelo retrabalho;

4.9) Não prestar declaração e/ou informação sem prévia autorização por escrito da Contratante a respeito do Objeto do presente Edital;

4.10) Manter o seu pessoal em serviço devidamente uniformizado, com todos os equipamentos de proteção individual.

4.11) Identificar seu pessoal em serviço com Carteira de Identidade Funcional;

4.12) Pagar todos os tributos, taxas, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros, locomoção e refeição do pessoal necessário a execução dos serviços;

4.13) Fornecer e instalar equipamentos de telefonia móvel (celular), semelhantes e compatíveis aos em uso pela SMMU, em todos os veículos contratados, ficando responsável pela manutenção do equipamento durante a vigência do Contrato;

4.14) Fornecer e instalar os insumos necessários para realização dos trabalhos propostos.

4.15) Empregar somente pessoal comprovadamente qualificado, habilitado e autorizado para realizar os serviços técnicos conforme as exigências deste Termo de Referência;

4.16) Dispor de pessoal qualificado, habilitado e autorizado de reserva para caso de afastamento por faltas, licenças, férias e etc.;

4.17) Apresentar, sempre que a Contratante exigir, Carteira Profissional dos seus empregados e comprovantes exigidos neste Edital;

4.18 Iniciar a prestação de serviços vinculados a este edital em até 05 (cinco) dias após a Ordem de Início dos mesmos;

4.19) Certificar-se da utilização, por parte dos seus funcionários, dos equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários para o desenvolvimento seguro dos serviços.

4.20) Providenciar seguro de vida coletivo para os integrantes das equipes de trabalho e seguro contra danos a terceiros;

4.21) Informar imediatamente a contratante os motivos que determinarem impedimento do início ou andamento normal de qualquer dos serviços;

4.22) Reforçar em número e qualidade o pessoal em serviço, sem ônus para a Contratante, seja espontaneamente ou atendendo a pedido da Contratante, sempre que ficar evidenciado sua insuficiência para o cumprimento dos prazos previstos neste Termo de Referência;

4.23) Identificar os veículos em serviço da seguinte forma

A) nas laterais de carga, com adesivos conforme modelo a ser fornecido pela contratante;

B) Nas portas, com adesivo informando a razão social da empresa, visíveis a pelo menos 20 (vinte) metros de distância;

4.24) Empregar toda a cautela no acondicionamento e transporte dos materiais que serão utilizados na obra;

4.25) Regularizar a documentação de cada veículo de acordo com sua natureza de serviço, conforme normas SENATRAN (antigo DENATRAN);

4.26) Não delegar atividades a outra empresa ou terceiro;

4.27) Substituir veículos e equipamentos que acarretem prejuízo ao andamento dos serviços, por motivos diversos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas;

4.28) Manter registros das solicitações/reclamações da Contratante em meio eletrônico, com relação ao correto andamento dos serviços, bem como as medidas corretivas e preventivas tomadas por parte da Contratada;

4.29) Antes da assinatura do Contrato, a Contratada deverá encaminhar a Relação de Pessoal, equipamentos, ferramentas e Responsável pela interlocução junto a SMMU;

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da Contratante:

5.1) Vistoriar e fiscalizar os serviços executados;

5.2) Avaliar quaisquer alterações no roteiro de trabalho, sempre que houver motivo relevante para tal;

5.3) Pagar à Contratada as faturas apresentadas e aceitas nas condições estabelecidas neste termo de referência;

5.4) Recusar serviços executados em desacordo com as especificações técnicas da SMMU e disposições deste Termo de Referência;

6)   CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a manifestação favorável do Setor de Fiscalização, na Nota Fiscal (NF) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação;

6.2 - Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor contratado;

6.3 - Havendo erro na NF ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NF será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da NF, reapresentada nos mesmos termos anteriores;

6.4 - Quaisquer pagamentos não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais;

6.5 – As medições serão realizadas após (30) dias corridos.

7)   ESCOPO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO

8) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Prova de registro ou inscrição junto ao CREA licitante;

Atestado expedido por Pessoa Jurídica ou Física de Direito Público ou Privado, em favor da empresa proponente, cujo teor comprove que a mesma executou serviços de características semelhantes às do objeto desta Licitação;

Certidão de Acervo técnico (CAT COM REGISTRO), emitido pelo CREA, em nome de Engenheiro Civil ou responsável técnico que faça parte do quadro permanente da licitante, responsabilizando-se pela execução dos serviços ora licitados, cujo teor revele que o mesmo executou serviços com características semelhantes às do objeto da presente licitação, comprovante de vínculo do engenheiro com a empresa (carteira de trabalho, contrato social ou contrato de prestação de serviços autenticados).

9) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Considerar todas as especificações técnicas dos serviços e fornecimento de materiais ora solicitados, contidas na Normas Técnicas Brasileiras pertinentes.

10) LOCAL DE ENTREGA:

A obra será realizada na rua Pedro Flores no bairro Apóstolo Paulo na margem esquerda da mão ascendente da via.

11) PRORROGAÇÃO CONTRATUAL:

Haverá possibilidade de prorrogação contratual nos termos da Lei 14133/2021. O prazo inicial de execução dos trabalhos é de 60 dias corridos.

12) CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E REGIME DE CONTRATAÇÃO:

A contratação será formalizada por Contrato, a ser assinado pela adjudicatária no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério desta Secretaria, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas no Edital. A classificação do objeto segue o estabelecido na Lei 14133/2021, art. 6º, inciso XII, por se tratar de obra.

13) CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MEDIÇÃO:

O critério de julgamento a ser empregado na contratação será o de menor preço global. O critério de medição a ser adotado é o de quantidades realizadas mensalmente, de acordo com a tabela do item 7 desse Termo de Referência.

14) VISITA TÉCNICA:

A realização de visita técnica por parte dos licitantes aos possíveis locais onde será realizado o objeto a ser contratado é opcional. As visitas devem ser previamente agendadas com Arquiteto ou Engenheiro Civil lotado na Secretaria de Manutenção Urbana. O agendamento deverá ser feito com Coordenadores ou Secretário da Secretaria supracitada.

15) DIVISÃO DOS LOTES, MODELO DE EXECUÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO:

Não haverá divisão de lotes, a empresa vencedora deverá realizar todos os itens a serem construídos. A subcontratação não será permitida para o todo ou parte.

16) FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópicos específicos do Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de Referência.

17) DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópicos específicos do Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de Referência.

18) REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO:

A contratação deverá observar os requisitos constantes da missão e compromisso da CONTRATADA e obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE. 	Além disso, não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

19) MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

O objeto do contrato a ser celebrado, será realizado na Rua Pedro Flores, no bairro Apóstolo Paulo no Município de Barra Mansa, na quantidade, descrição, local e prazos especificados pela SMMU, de acordo com o estabelecido nos itens 8, 9 e 10 deste Termo de Referência.

20) MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Serão realizadas medições de quantidades executadas mensalmente, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro.

21) ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 02

Unidade: 015

Programa de trabalho: 15.451.0033.2201 - MANUTENÇÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA URBANA.

Elemento da despesa: 4.4.90.51.00.00 – Obras e instalações.

Fonte de recurso: 1720

Reduzido da Dotação: 184

22) CASOS OMISSOS:

Todos os casos considerados omissos pela Fiscalização da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Manutenção Urbana.