## MEMÓRIA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
|  | Secretaria Municipal de Planejamento Urbano | ORÇAMENTO Nº 029-2022
|  | Serviço : Contratação de empresa para manutenção elétrica | DATA: 24/11/2022 revisão 07-12-2022
|  | Local: Barra Mansa | PROJETO: Engº Flávio Ramos
|  | Data-Base: EMOP - RJ / SONAPI e SCO-RJ- Onerado - Base set-22 | LEVANTAMENTO: Engº Flávio Ramos
ORÇAMENTO: Engº Alfredo Antonio N M Cunha
APROVAÇÃO: Eng. Eros dos Santos
MEMÓRIA DE CÁLCULO BDI 16,8%
ITEM | CODIGO EMOP/ SONAPI | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS
1.1 | IP.50.05.0500 | Luminaria a led, LEDRJ-03, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalacao em ponta de braco/nucleo, potencia maxima de 85 W, fluxo minimo 6000 lm, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiencia minima 90,6 lm/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de operacao de -20/75o C. ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094 | un | 1 | 1058.2 | 1058.2
| MAT082555 | Luminaria a led, LEDRJ-03, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalacao em ponta de braco/nucleo, potencia maxima de 85 W, fluxo minimo 6000 lm, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiencia minima 90,6 lm/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de operacao de -20/75o C. ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094 | un | 1 | 1058.2 | 1058.2
1.2 | IP.50.05.0600 | Luminaria a led, LEDRJ-05, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalacao em ponta de braco/nucleo, potencia maxima de 170 W, fluxo minimo 9000 lm, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiencia minima 90,6 lm/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de operacao de -20/75o C. ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094 | un | 1 | 1528.7 | 1528.7
| MAT082557 | Luminaria a led, LEDRJ-05, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalacao em ponta de braco/nucleo, potencia maxima de 170 W, fluxo minimo 9000 lm, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiencia minima 90,6 lm/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de operacao de -20/75o C. ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094 | un | 1 | 1528.7 | 1528.7
1.3 | IP.05.50.0506 | Braco de aco galvanizado, diametro externo de 48mm, projecao horizontal 1770mm, curvo | un | 1 | 386.83 | 386.83
| MAT016200 | Braco de aco galvanizado, diametro externo de 48mm, projecao horizontal 1770mm, curvo | un | 1 | 386.83 | 386.83
1.4 | 21.026.0020-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | M | 1 | 6.32 | 6.32
| 21.026.0020-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | M | 1 | 6.32 | 6.32
| 11572 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, 750V, PVC/70°C,DE (3X2,5MM2) | M | 1 | 6.32 | 6.32
|  |  |  | TOTAL |  | 6.32
1.5 | 21.031.0015-0 | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W OU 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136.10,NOQUE COUBER.FORNECIMENTO | UN | 1 | 25.44 | 25.44
| 21.031.0015-0 | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W OU 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136.10,NOQUE COUBER.FORNECIMENTO | UN | 1 | 25.44 | 25.44
| 11659 | RELE FOTOELETRONICO EM POLICARBONATO AZUL, FAIL-OFF, 10A, TENSAO 105V E 305V, POTENCIA 1000W OU 1800VA | UN | 1 | 25.44 | 25.44
|  |  |  | TOTAL |  | 25.44
1.7 | COMP. AUXILIAR | MÃO DE OBRA
ITEM | SCO | DESCRIÇÃO
| 01904 | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO PARA SERVIÇOSDE ILUMINACAO PUBLICA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1008 | 40.32 | 40642.56
| 01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 2016 | 24.24 | 48867.84
| 20005 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO (ILUMINACAO PUBLICA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 2016 | 12.28 | 24756.48
|  | CAMINHÃO COM CESTO AÉREO NÃO ISOLADO ACOPLADO AO VEÍCULO COM: CAPACIDADE DE PELO MENOS 136KGF/CES E ALCANCE VERTICAL DE TRABALHO DE PELO MENOS 13,50 METROS, COM GIRO INFINITO, CAPACIDADE DE CARGA (INCLUINDO A CARROCERIA) DE NO MÁXIMO 1.600 KG, CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PELO MENOS 03(TRÊS) PASSAGEIROS, ANO NÃO INFERIOR A 2011, COM MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE TODOS OS ITENS HIDRÁULICOS E MECÂNICOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA A CADA 120 DIAS, DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS POR DIA DURANTE 7 DIAS DA SEMANA, COM SEGURO EM DIA. | H | 2016 | 79.8 | 160876.8
| TOTAL DE M.O | TOTAL DE EQUIP. | TOTAL R$ |  |  | TOTAL R$ ( 1 ANO)
| 114266.88 | 160876.8 | 136.48 |  |  | 275143.68
2016

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
|  | Secretaria Municipal de Planejamento Urbano |  |  | ORÇAMENTO Nº 029-2022
|  | Serviço : Contratação de empresa para manutenção elétrica |  |  | DATA: 24/11/2022 DATA: 24/11/2022 revisão 07-12-2022
|  | Local: Barra Mansa |  |  | PROJETO: Engº Flávio Ramos
|  | Data-Base: EMOP - RJ / SONAPI e SCO-RJ- Onerado - Base set-22 |  |  | LEVANTAMENTO: Engº Flávio Ramos
ORÇAMENTO: Engº Alfredo Antonio N M Cunha
APROVAÇÃO: Eng. Eros dos Santos
MEMÓRIA DE CÁLCULO BDI 0% nos itens 1.1 a 1.5 e 16,8% no item 1.6
ITEM | CODIGO EMOP/ SONAPI | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT | UNIT COM BDI | TOTAL | TOTAL COM BDI
1.0 |  | SERVIÇOS
1.1 | IP.50.05.0500 | Luminaria a led, LEDRJ-03, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalacao em ponta de braco/nucleo, potencia maxima de 85 W, fluxo minimo 6000 lm, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiencia minima 90,6 lm/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de operacao de -20/75o C. ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094 | un | 2346 | 1058.2 | 1058.2 | 2482537.2 | 2482537.2
1.2 | IP.50.05.0600 | Luminaria a led, LEDRJ-05, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalacao em ponta de braco/nucleo, potencia maxima de 170 W, fluxo minimo 9000 lm, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiencia minima 90,6 lm/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de operacao de -20/75o C. ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094 | un | 3150 | 1528.7 | 1528.7 | 4815405 | 4815405
1.3 | IP.05.50.0506 | Braco de aco galvanizado, diametro externo de 48mm, projecao horizontal 1770mm, curvo | un | 3000 | 386.83 | 386.83 | 1160490 | 1160490
1.4 | 21.026.0020-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | M | 15000 | 6.32 | 6.32 | 94800 | 94800
1.5 | 21.031.0015-0 | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W OU 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136.10,NOQUE COUBER.FORNECIMENTO | UN | 13152 | 25.44 | 25.44 | 334586.88 | 334586.88
1.6 | COMP. AUXILIAR | Contratação de mão de obra de encarregado de serviços de iluminação pública, eletricista, ajudante de montador eletromecânico e caminhão cesto para instalação dos materiais fornecidos acima conforme memória de cálculo anexa. | UN. | 4032 | 136.48 | 159.4 | 550287.36 | 642700.8
X |  |  |  |  | TOTAL GERAL= |  | 9438106.44 | 9530519.88

## Cronograma
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Serviço : Contratação de empresa para manutenção elétrica
Local: Barra Mansa
Orçamentista: Eng. Alfredo Antonio Nicolau M. Cunha
Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI e SCO-RJ-onerado - Base SET-2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO
|  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS |  | 300 DIAS |  | 330 DIAS |  | 360 DIAS |  | TOTAL DOS
|  | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | SERVIÇOS
1.0 | SERVIÇOS | 8.333% | 794209.99 | 8.333% | 794209.99 | 8.333% | 794209.99 | 8.333% | 794209.99 | 8.333% | 794209.99 | 8.333% | 794209.99 | 8.333% | 794209.99 | 8.333% | 794209.99 | 8.333% | 794209.99 | 8.333% | 794209.99 | 8.333% | 794209.99 | 8.333% | 794209.99 | 9530519.88 | 9530519.88 | 0
9530519.88
TOTAL DA OBRA POR MEDIÇÃO |  | 794209.99 |  | 794209.99 |  | 794209.99 |  | 794209.99 |  | 794209.99 |  | 794209.99 |  | 794209.99 |  | 794209.99 |  | 794209.99 |  | 794209.99 |  | 794209.99 |  | 794209.99
TOTAL ACUMULADO DA OBRA |  | 794209.99 |  | 1588419.98 |  | 2382629.97 |  | 3176839.96 |  | 3971049.95 |  | 4765259.94 |  | 5559469.93 |  | 6353679.92 |  | 7147889.91 |  | 7942099.9 |  | 8736309.89 |  | 9530519.88
Desembolso parcial por medição % |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333%
Desembolso máximo acumulado % |  | 8.333% |  | 16.67% |  | 25% |  | 33.33% |  | 41.67% |  | 50% |  | 58.33% |  | 66.67% |  | 75% |  | 83.33% |  | 91.67% |  | 100%