## MEMÓRIA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
|  | Secretaria Municipal de Planejamento Urbano | ORÇAMENTO Nº 029-2022
|  | Serviço : Contratação de empresa para manutenção elétrica | DATA: 24/11/2022 revisão 21-12-2022
|  | Local: Barra Mansa | PROJETO: Engº Flávio Ramos
|  | Data-Base: EMOP - RJ / SONAPI e SCO-RJ- Onerado - Base set-22 | LEVANTAMENTO: Engº Flávio Ramos
ORÇAMENTO: Engº Alfredo Antonio N M Cunha
APROVAÇÃO: Eng. Eros dos Santos
MEMÓRIA DE CÁLCULO BDI 0% nos itens 1.1 a 1.5 e 16,8% no item 1.6
ITEM | CODIGO EMOP/ SONAPI | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS
1.1 | MAT016300 | Braco de aco galvanizado, diametro externo de 60,30mm, projecao horizontal 2500mm, curvo | UN | 300 | 722.22 | 216666
| MAT016300 | Braco de aco galvanizado, diametro externo de 60,30mm, projecao horizontal 2500mm, curvo | un |  | 722.22
1.2 | MAT016200 | Braco de aco galvanizado, diametro externo de 48mm, projecao horizontal 1770mm, curvo | un | 5496 | 386.83 | 2126017.68
| MAT016200 | Braco de aco galvanizado, diametro externo de 48mm, projecao horizontal 1770mm, curvo | un | 1 | 386.83 | 386.83
1.3 | 21.026.0020-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | M | 12000 | 6.32 | 75840
| 21.026.0020-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | m | 12000 | 6.32 | 75840
11572
1.4 | MAT039605 | Conector perfurante para rede aerea, tensao de aplicacao: 0,6/1Kv, grau de protecao: IP-65, principal: 6mm2 - 185mm2 e derivacao: 1,5mm2 - 6mm2 | un | 11600 | 19.3 | 223880
| MAT039605 | Conector perfurante para rede aerea, tensao de aplicacao: 0,6/1Kv, grau de protecao: IP-65, principal: 6mm2 - 185mm2 e derivacao: 1,5mm2 - 6mm2 | un |  | 19.3
1.5 | MAT082556 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W 5.000K: LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 100W; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 17.000LM; TEMPERATURA DE COR 5.000K (TOLERÂNCIAS DE 4.746K A 5.312K); ÍNDICE DE REPRODUÇÃO | un | 3150 | 1710 | 5386500
| MAT082556 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W 5.000K: LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 100W; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 17.000LM; TEMPERATURA DE COR 5.000K (TOLERÂNCIAS DE 4.746K A 5.312K); ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 70; VIDA UTIL 60.000H, DRIVER INTEGRADO A LUMINÁRIA COM ALIMENTAÇÃO ENTRE 100-277VAC, FREQUÊNCIA 47 ATÉ 63HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,95 EM 220VAC, DISTORÇÃO HARMÔNICA N <15% EM 220V, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 35 - 50C | un |  | 1710.11
1.6 | MAT082558 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W 5.000K: LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 200W; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 34.000LM; TEMPERATURA DE COR 5.000K (TOLERÂNCIAS DE 4.746K A 5.312K); ÍNDICE DE REPRODUÇÃO | un | 300 | 1578.1 | 473430
| MAT082558 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W 5.000K: LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 200W; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 34.000LM; TEMPERATURA DE COR 5.000K (TOLERÂNCIAS DE 4.746K A 5.312K); ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 70; VIDA UTIL 60.000H, DRIVER INTEGRADO A LUMINÁRIA COM ALIMENTAÇÃO ENTRE 100-277VAC, FREQUÊNCIA 47 ATÉ 63HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,95 EM 220VAC, DISTORÇÃO HARMÔNICA N <15% EM 220V, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 35 - 50C | un |  | 1578.1
1.7 | MAT082555 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 60W 5.000K: LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 60W; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 10.200LM; TEMPERATURA DE COR 5.000K (TOLERÂNCIAS DE 4.746K A 5.312K); ÍNDICE DE REPRODUÇÃO | un | 2346 | 1058.2 | 2482537.2
| MAT082555 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 60W 5.000K: LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 60W; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 10.200LM; TEMPERATURA DE COR 5.000K (TOLERÂNCIAS DE 4.746K A 5.312K); ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 70; VIDA UTIL 60.000H, DRIVER INTEGRADO A LUMINÁRIA COM ALIMENTAÇÃO ENTRE 100-277VAC, FREQUÊNCIA 47 ATÉ 63HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,95 EM 220VAC, DISTORÇÃO HARMÔNICA N <15% EM 220V, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 35 - 50C | un |  | 1058.2
1.8 | 21.031.0015-0 | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W OU 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO. | UN | 5796 | 25.44 | 147450.24
| 21.031.0015-0 | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W OU 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO. | UN | 5796 | 25.44 | 147450.24
| 11659 |  |  | TOTAL
1.9 | COMP. AUXILIAR | MÃO DE OBRA
ITEM | SCO | DESCRIÇÃO
| 01904 | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO PARA SERVIÇOSDE ILUMINACAO PUBLICA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1008 | 40.32 | 40642.56
| 01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 2016 | 24.24 | 48867.84
| 20005 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO (ILUMINACAO PUBLICA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 2016 | 12.28 | 24756.48
|  | CAMINHÃO COM CESTO AÉREO NÃO ISOLADO ACOPLADO AO VEÍCULO COM: CAPACIDADE DE PELO MENOS 136KGF/CES E ALCANCE VERTICAL DE TRABALHO DE PELO MENOS 13,50 METROS, COM GIRO INFINITO, CAPACIDADE DE CARGA (INCLUINDO A CARROCERIA) DE NO MÁXIMO 1.600 KG, CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PELO MENOS 03(TRÊS) PASSAGEIROS, ANO NÃO INFERIOR A 2011, COM MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE TODOS OS ITENS HIDRÁULICOS E MECÂNICOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA A CADA 120 DIAS, DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS POR DIA DURANTE 7 DIAS DA SEMANA, COM SEGURO EM DIA. | H | 2016 | 79.8 | 160876.8
| TOTAL DE M.O | TOTAL DE EQUIP. | TOTAL R$ |  |  | TOTAL R$ ( 1 ANO)
| 114266.88 | 160876.8 | 136.48 |  |  | 275143.68
2016

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
|  | Secretaria Municipal de Planejamento Urbano |  |  | ORÇAMENTO Nº 029-2022
|  | Serviço : Contratação de empresa para manutenção elétrica |  |  | DATA: 24/11/2022 DATA: 24/11/2022 revisão 21-12-2022
|  | Local: Barra Mansa |  |  | PROJETO: Engº Flávio Ramos
|  | Data-Base: EMOP - RJ / SONAPI e SCO-RJ- Onerado - Base set-22 |  |  | LEVANTAMENTO: Engº Flávio Ramos
ORÇAMENTO: Engº Alfredo Antonio N M Cunha
APROVAÇÃO: Eng. Eros dos Santos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BDI 0% nos itens 1.1 a 1.5 e 16,8% no item 1.6
ITEM | CODIGO EMOP/ SONAPI | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT | UNIT COM BDI | TOTAL | TOTAL COM BDI
1.0 |  | SERVIÇOS
1.1 | MAT016300 | Braco de aco galvanizado, diametro externo de 60,30mm, projecao horizontal 2500mm, curvo | UN | 300 | 722.22 | 722.22 | 216666 | 216666
1.2 | MAT016200 | Braco de aco galvanizado, diametro externo de 48mm, projecao horizontal 1770mm, curvo | un | 5496 | 386.83 | 386.83 | 2126017.68 | 2126017.68
1.3 | 21.026.0020-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | un | 12000 | 6.32 | 6.32 | 75840 | 75840
1.4 | MAT039605 | Conector perfurante para rede aerea, tensao de aplicacao: 0,6/1Kv, grau de protecao: IP-65, principal: 6mm2 - 185mm2 e derivacao: 1,5mm2 - 6mm2 | un | 11600 | 19.3 | 19.3 | 223880 | 223880
1.5 | MAT082556 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W 5.000K: LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 100W; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 17.000LM; TEMPERATURA DE COR 5.000K (TOLERÂNCIAS DE 4.746K A 5.312K); ÍNDICE DE REPRODUÇÃO | un | 3150 | 1710 | 1710 | 5386500 | 5386500
1.6 | MAT082558 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W 5.000K: LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 200W; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 34.000LM; TEMPERATURA DE COR 5.000K (TOLERÂNCIAS DE 4.746K A 5.312K); ÍNDICE DE REPRODUÇÃO | un | 300 | 1578.1 | 1578.1 | 473430 | 473430
1.7 | MAT082555 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 60W 5.000K: LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 60W; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 10.200LM; TEMPERATURA DE COR 5.000K (TOLERÂNCIAS DE 4.746K A 5.312K); ÍNDICE DE REPRODUÇÃO | un | 2346 | 1058.2 | 1058.2 | 2482537.2 | 2482537.2
1.8 | 21.031.0015-0 | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W OU 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO. | UN | 5796 | 25.44 | 25.44 | 147450.24 | 147450.24
1.9 | COMP. AUXILIAR | Contratação de mão de obra de encarregado de serviços de iluminação pública, eletricista, ajudante de montador eletromecânico e caminhão cesto para instalação dos materiais fornecidos acima conforme memória de cálculo anexa. | UN. | 4032 | 136.48 | 159.4 | 550287.36 | 642700.8
X |  |  |  |  | TOTAL GERAL= |  | 11682608.48 | 11775021.92

## Cronograma
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Serviço : Contratação de empresa para manutenção elétrica
Local: Barra Mansa
Orçamentista: Eng. Alfredo Antonio Nicolau M. Cunha
Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI e SCO-RJ-onerado - Base SET-2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO
|  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS |  | 300 DIAS |  | 330 DIAS |  | 360 DIAS |  | TOTAL DOS
|  | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | SERVIÇOS
1.0 | SERVIÇOS | 8.333% | 981251.8267 | 8.333% | 981251.8267 | 8.333% | 981251.8267 | 8.333% | 981251.8267 | 8.333% | 981251.8267 | 8.333% | 981251.8267 | 8.333% | 981251.8267 | 8.333% | 981251.8267 | 8.333% | 981251.8267 | 8.333% | 981251.8267 | 8.333% | 981251.8267 | 8.333% | 981251.8267 | 11775021.92 | 11775021.92 | 0
11775021.92
TOTAL DA OBRA POR MEDIÇÃO |  | 981251.8267 |  | 981251.8267 |  | 981251.8267 |  | 981251.8267 |  | 981251.8267 |  | 981251.8267 |  | 981251.8267 |  | 981251.8267 |  | 981251.8267 |  | 981251.8267 |  | 981251.8267 |  | 981251.8267
TOTAL ACUMULADO DA OBRA |  | 981251.8267 |  | 1962503.6533 |  | 2943755.48 |  | 3925007.3067 |  | 4906259.1333 |  | 5887510.96 |  | 6868762.7867 |  | 7850014.6133 |  | 8831266.44 |  | 9812518.2667 |  | 10793770.0933 |  | 11775021.92
Desembolso parcial por medição % |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333%
Desembolso máximo acumulado % |  | 8.333% |  | 16.67% |  | 25% |  | 33.33% |  | 41.67% |  | 50% |  | 58.33% |  | 66.67% |  | 75% |  | 83.33% |  | 91.67% |  | 100%