## Planilha VALOR
ITEM | QUANT | UN | DESCRIÇÃO | MARCA | Custos Variáveis | Custos Fixos |  |  | ISS | PIS | COFINS | Lucratividade | R$ UNIT | R$ TOTAL
[6 empty] | Custo de Capital | Despesas Fixas | Depreciação
1 | 300 | UN. | BRAÇO CURVO, EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO, INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO, CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT, COM 2,50M DE PROJEÇÃO HORIZONTAL, DIAMETRO EXTERNO DE 60,3MM, CONFORME DESENHO A4- 1229-PD FORNECIMENTO | Olivo | 439.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 40.32 | 42.44 | 530.55 | 159165 | 0
2 | 5496 | UN. | BRAÇO CURVO, EM AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO E FUSÃO, INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSÃO ÚNICA EM BANHO DE ZINCO, CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT, COM 1,77M DE PROJEÇÃO HORIZONTAL, DIÂMETRO EXTERNO DE 48MM, | Olivo | 235.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 21.6 | 22.73 | 284.17 | 1561798.32 | 0
3 | 12000 | UN. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 750V, SEÇÃO DE 3X2,5MM2, PVC/70ºC. | Cordeiro | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.35 | 0.37 | 4.64 | 55680 | 0
4 | 11600 | UN. | CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 20°C,GRAU DE PROTECAO:IP-65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-10MM2.FORNECIMENTO | Intelli | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 1.08 | 1.13 | 14.18 | 164488 | 0
5 | 3150 | UN. | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W 5.000K: LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, FREQUÊNCIA 47 ATÉ 63HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,95 EM 220VAC, DISTORÇÃO HARMÔNICA <15% EM 220V, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO - 35 ~ 50°C POTÊNCIA DE 100W; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 17.000LM; TEMPERATURA DE COR 5.000K (TOLERÂNCIAS DE 4.746K A 5.312K); ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 70; VIDA ÚTIL 60.000H, DRIVER INTEGRADO A LUMINÁRIA COM ALIMENTAÇÃO ENTRE 100 – 277VAC, | Stylux | 1039.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 95.47 | 100.49 | 1256.18 | 3956967 | 0
6 | 300 | UN. | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W 5.000K: LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 200W; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 34.000LM; TEMPERATURA DE COR 5.000K (TOLERÂNCIAS DE 4.746K A 5.312K); ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 70; VIDA ÚTIL 60.000H, DRIVER INTEGRADO A LUMINÁRIA COM ALIMENTAÇÃO ENTRE 100 – 277VAC, FREQUÊNCIA 47 ATÉ 63HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,95 EM 220VAC, DISTORÇÃO HARMÔNICA <15% EM 220V, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO - 35 ~ 50°C. | Stylux | 959.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.13 | 88.1 | 92.74 | 1159.27 | 347781 | 0
7 | 2346 | UN. | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 60W 5.000K: LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 60W; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 10.200LM; TEMPERATURA DE COR 5.000K (TOLERÂNCIAS DE 4.746K A 5.312K); ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 70; VIDA ÚTIL 60.000H, DRIVER INTEGRADO A LUMINÁRIA COM ALIMENTAÇÃO ENTRE 100 – 277VAC, FREQUÊNCIA 47 ATÉ 63HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,95 EM 220VAC, DISTORÇÃO HARMÔNICA <15% EM 220V, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO - 35 ~ 50°C | Stylux | 643.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 59.08 | 62.19 | 777.36 | 1823686.56 | 0
8 | 5796 | UN. | RELÉ ELETROELETRÔNICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO FAIL-OFF, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 105V E 305V, POTENCIA DA CARGA 1000W OU 1800VA, CORRENTE MÁXIMA DA CARGA 10A. CORPO EM POLICARBONATO NA COR AZUL, ESTABILIZADO AO UV: PINOS EM LATÃO ESTANHADO. | PW | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 1.42 | 1.5 | 18.69 | 108327.24 | 0
9 | 4032 | Hora | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ITENS DE IP MENCIONADOS NO TERMO DEREFERENCIA, CONTENDO MÃO DE OBRA (INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS), FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE CAMINHÃO CESTO. A REQUISIÇÃO DA SMMU A CONTRATADA PODERÁ OCORRER 08:00 ÀS 22:00 SEG A SEX | - | 3.22 | 0 | 87.82 | 0 | 5.85 | 1.93 | 8.9 | 9.37 | 117.09 | 472106.88 | 0
VALOT TOTAL: | 8650000
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2023.
STATLED BRASIL CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ: 10.526.336/0001-46
Romualdo Inácio Silveira Boaventura Paulo Tabah de Almeida
Diretor de Integridade 41286-D Diretor Financeiro 861013019-D

## resumo
ITEM | QUANT | UN | DESCRIÇÃO | MARCA | Custos Variáveis | Custos Fixos |  |  | ISS | PIS | COFINS | Lucratividade | R$ UNIT | R$ TOTAL
[6 empty] | Custo de Capital | Despesas Fixas | Depreciação
1 | 300 | UN. | BRAÇO CURVO, EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO, INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO, CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT, COM 2,50M DE PROJEÇÃO HORIZONTAL, DIAMETRO EXTERNO DE 60,3MM, CONFORME DESENHO A4- 1229-PD FORNECIMENTO | Olivo | 439.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 40.32 | 42.44 | 530.55 | 159165
2 | 5496 | UN. | BRAÇO CURVO, EM AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO E FUSÃO, INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSÃO ÚNICA EM BANHO DE ZINCO, CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT, COM 1,77M DE PROJEÇÃO HORIZONTAL, DIÂMETRO EXTERNO DE 48MM, | Olivo | 235.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 21.6 | 22.73 | 284.17 | 1561798.32
3 | 12000 | UN. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 750V, SEÇÃO DE 3X2,5MM2, PVC/70ºC. | Cordeiro | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.35 | 0.37 | 4.64 | 55680
4 | 11600 | UN. | CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 20°C,GRAU DE PROTECAO:IP-65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-10MM2.FORNECIMENTO | Intelli | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 1.08 | 1.13 | 14.18 | 164488
5 | 3150 | UN. | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W 5.000K: LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, FREQUÊNCIA 47 ATÉ 63HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,95 EM 220VAC, DISTORÇÃO HARMÔNICA <15% EM 220V, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO - 35 ~ 50°C POTÊNCIA DE 100W; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 17.000LM; TEMPERATURA DE COR 5.000K (TOLERÂNCIAS DE 4.746K A 5.312K); ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 70; VIDA ÚTIL 60.000H, DRIVER INTEGRADO A LUMINÁRIA COM ALIMENTAÇÃO ENTRE 100 – 277VAC, | Stylux | 1039.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 95.47 | 100.49 | 1256.18 | 3956967
6 | 300 | UN. | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W 5.000K: LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 200W; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 34.000LM; TEMPERATURA DE COR 5.000K (TOLERÂNCIAS DE 4.746K A 5.312K); ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 70; VIDA ÚTIL 60.000H, DRIVER INTEGRADO A LUMINÁRIA COM ALIMENTAÇÃO ENTRE 100 – 277VAC, FREQUÊNCIA 47 ATÉ 63HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,95 EM 220VAC, DISTORÇÃO HARMÔNICA <15% EM 220V, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO - 35 ~ 50°C. | Stylux | 959.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.13 | 88.1 | 92.74 | 1159.27 | 347781
7 | 2346 | UN. | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 60W 5.000K: LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 60W; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 10.200LM; TEMPERATURA DE COR 5.000K (TOLERÂNCIAS DE 4.746K A 5.312K); ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 70; VIDA ÚTIL 60.000H, DRIVER INTEGRADO A LUMINÁRIA COM ALIMENTAÇÃO ENTRE 100 – 277VAC, FREQUÊNCIA 47 ATÉ 63HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,95 EM 220VAC, DISTORÇÃO HARMÔNICA <15% EM 220V, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO - 35 ~ 50°C | Stylux | 643.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 59.08 | 62.19 | 777.36 | 1823686.56
8 | 5796 | UN. | RELÉ ELETROELETRÔNICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO FAIL-OFF, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 105V E 305V, POTENCIA DA CARGA 1000W OU 1800VA, CORRENTE MÁXIMA DA CARGA 10A. CORPO EM POLICARBONATO NA COR AZUL, ESTABILIZADO AO UV: PINOS EM LATÃO ESTANHADO. | PW | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 1.42 | 1.5 | 18.69 | 108327.24
9 | 4032 | Hora | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ITENS DE IP MENCIONADOS NO TERMO DEREFERENCIA, CONTENDO MÃO DE OBRA (INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS), FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE CAMINHÃO CESTO. A REQUISIÇÃO DA SMMU A CONTRATADA PODERÁ OCORRER 08:00 ÀS 22:00 SEG A SEX | - | 3.22 | 0 | 87.82 | 0 | 5.85 | 1.93 | 8.9 | 9.37 | 117.09 | 472106.88
VALOT TOTAL: | 8650000
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2023.
STATLED BRASIL CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ: 10.526.336/0001-46
Romualdo Inácio Silveira Boaventura Paulo Tabah de Almeida
Diretor de Integridade 41286-D Diretor Financeiro 861013019-D