- REFORMA DAS ESCADAS DO CAMPLA

- MEMÓRIA DE CÁLCULO

- Arrancamento de piso emborrachado = 89,43m²

- Piso emborrachado de alta aderência  = 100,63m²

- Arrancamento, limpera e recolocação de calha antiderrapante de alumínio: 138m

- Lixamento e repintura do corrimão/guarda corpo do térreo ao 5° andar: 133m

OBRA:   REFORMA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

LOCAL: Rua Luis Ponce, 263, Centro, Barra Mansa - RJ

# ESPECIFICAÇÕES

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O PROJETO CONTEMPLA A REFORMA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COM TOTAL DE 164,03m² NO TOTAL DA ÁREA.   SERÁ TROCADO O PISO DA SECRETARIA QUE SE ENCONTRA DESCOLANDO E SERÃO TROCADAS AS PAREDES DA SALA DE REUNIÃO E SALA DE SECRETÁRIO.

# FISCALIZAÇÃO E CONTRATADA

A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à PMBM/SUSESP, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE. A pessoa física ou jurídica designada pela contratante para fiscalizar a execução das obras e serviços, doravante simplesmente denominada FISCALIZAÇÃO.

A obra deverá ser conduzida por pessoal pertencente à empresa qualificada no contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo de um engenheiro civil e/ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA-RJ/CAU.

# DIREITO E AUTORIDADE DA FISCALIZAÇÃO

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares pela CONTRATADA, necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros.

# INTRODUÇÃO

## Descrição da obra

A obra objeto do presente Memorial Descritivo é a Reforma da secretaria de Meio Ambiente.

    - Serviços preliminares;

    - Arrancamentos/Remoções;

    - Dry wall;

    - Janelas e portas;

    - Revestimento de Pisos;

    - Rodapés.

## Disposições gerais

Os serviços e obras contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com as Planilhas, Projetos, Especificações e Memorial Descritivo.

Havendo divergência entre o memorial descritivo e o projeto a informação predominante será do projeto.

A obra será dirigida por engenheiro e/ou arquiteto residente, devidamente registrado no CREA-RJ/CAU. A condução dos trabalhos de construção será exercida, de maneira efetiva, pelo referido profissional, no tempo necessário, fixado no contrato de empreitada.

A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição do profissional residente, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e qualidade da construção, inobservância das Planilhas, Projetos, Especificações e Memorial Descritivo, atrasos no cronograma físico que impliquem em prorrogação do prazo final de obras.

O dimensionamento e organização da mão-de-obra, para a execução dos diversos serviços, serão atribuições do empreiteiro, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a conduta no canteiro de obras.

A fiscalização poderá exigir do empreiteiro a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como por conduta nociva à boa administração do canteiro.

Todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, salvo disposição contrária, serão fornecidos pelo empreiteiro.

O empreiteiro manterá na obra, um diário, cujo modelo será apresentado e aprovado pela fiscalização. Nele, serão anotados diariamente: todos os serviços em execução; o pessoal empregado, o tempo ocorrido; o prazo contratual decorrido; as dúvidas de projeto, ou de condução da obra que o empreiteiro tiver; os esclarecimentos e determinações que a fiscalização julgar necessários. As anotações, diárias, serão feitas em 2 (Duas) vias, com preenchimento completo dos dados da obra, finalizadas, pelas assinaturas do profissional residente e fiscalização.

Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar a demolição e reconstruções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço correspondente, no diário de obra.

# ARRANCAMENTOS/REMOÇÕES

Será arrancado todo o piso da secretaria como indicado em planta baixa. Serão arrancadas portas, janelas e paredes como indicadas em planta.

# DRY WALL

As novas paredes da sala do secretário e sala de reunião serão feitas em dry wall.

# REVESTIMENTO DE PISOS

### Contrapiso

Será feito em toda a área para regularização dos pisos que serão refeitos,  com espessura aproximada de 2cm.

### Revestimento de piso cerâmico

Serão assentados em toda secretaria. De aproximadamente 60x60cm. Serão do tipo acetinado, com estilo madeira, rejuntados na cor do piso com rejunte epóxi. PEI-3.

# RODAPÉS

### Rodápe

Rodapé em madeira com 7cm.

# JANELAS E PORTAS

As janelas e portas serão arrancadas e recolocadas, estão em ótimo estado então não precisam ser trocadas.

NENHUMA MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROJETO SERÁ FEITA PELA CONTRATADA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO, EM DIÁRIO DE OBRAS, PELA FISCALIZAÇÃO.

Barra Mansa, 22 de Setembro de 2020

Mariana Teixeira sant’ Ana

ARQUITETA- MAT. 7580