- ACESSIBILIDADE CAMPLA

- MEMÓRIA DE CÁLCULOS

- Arrancamento de concreto: 0,85m³

- Concreto para calçada nova: 0,85m³

- Contrapiso: 141,88m²

- Arrancamento de bloquetes: 45,07m²

- Nova calçada de pedestres até a rampa de acesso: 45,07m²/2,25m³ de concreto 5cm

- Piso Tátil Alerta 21,06m²

- Piso tátil direcional 20,83m²

- Arrancamento de meio fio: 1,50m

NENHUMA MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO DO PROJETO SERÁ FEITA PELA CONTRATADA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO, EM DIÁRIO DE OBRAS, PELA FISCALIZAÇÃO.

Barra Mansa, 04 de Novembro de 2020

Mariana Teixeira sant’ Ana

ARQUITETA- MAT. 7580