- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3¦ DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLU SIVE PINTURA,COM UTILIZACAO 2 VEZES (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). 12m²

Total=

1.2 CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA (OBS.:45%-MAO DE OBRA,APOIOS E PERDAS DE MATERIAL). 70m²

Total=

1.3 CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA (OBS.:45%-MAO DE OBRA,APOIOS E PERDAS DE MATERIAL). 64m²

Total=

1.4 ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). 14un

Total =

1.5 ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). (Incluindo espelhos dos banheiros e condesadores de Ar Condicionado). 43un

Total =

1.6 ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). 38un

Total:

1.7 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS. 1,02m²

Total:

1.8 CORTE EM TETO DE GESSO COM MAQUITA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). 190,77m

Total:

1.9 RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). 917,47m²

Total=

1.10 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PASTILHA,A PONTEIRO,COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). 164,18m²

Total =

2.0     REVESTIMENTO: PISO/TETO/PAREDE

2.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). (Base para condensadores) . 22,28m²

Total=

2.2 EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 0,04375 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). (Paredes dos banheiros). 165,18m²

2.3 EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 1,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). (Recomposição de paredes internas e externas). 634,93m²

2.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014. 216,38m²

3.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

3.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 8UN

Total =

3.2 TORNEIRA PARA PIA,TIPO PAREDE,COM AREJADOR,1157 OU SIMILAR DE 1/2" X 21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO. 2UN

Total =

3.3 TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167 OU SIMILAR DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNE CIMENTO. 8UN

Total=

3.4 BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). 8UN

Total =

3.5 FERRAGENS P/PORTAS DIVISORIAS,1 FOLHA,REVEST.MAD.OU LAMINADO VINILICO,CONST.FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO CENTRAL, LATAO,ACABAMENTO CROMADO, MACANETA TIPO BOLA E ESPELHO CIRCULAR(CONJUNTO),ACABAMENTO CROMADO;-1 FECHO EMBUT.LATAO POLIDO ,ACABAMENTO CROMADO,C/40CM;-3 DOBRADICAS DE 3"X2.1/2",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO (Portas dos banheiros). 8UN

Total =

3.6 MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL,PARA AMBIENTES ATE 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). 8KG

Total =

4.0 INSTALÇÕES ELÉTRICAS

4.1 LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). 22UN

4.2 LUMINARIA TIPO SPOT,DIRECIONAL,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). 12UN

4.3 LAMPADA LED,DICROICA MR16 5W/12V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). 12UN

5 – IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1 Instalação e assentamento de chuveiro elétrico (inclusive fornecimento chuveiro elétrico, em plástico, de 110/220v.e registro), compreendendo 5,00m de tu bo de pvc de 25mm,ralo seco de pvc de 100mm com grelha,2,00mde tubo de pvc de 40mm,30,00m de fio 4mm 2,6,00m de eletroduto de pvc diâmetro de 3/4" e conexões (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).                                                                                                                                   Total: 1,00 Un

5.2 Instalação de ponto de telefone ou lógica, compreendendo:

5 varas de eletroduto de 3 varas de 3/4”, conexões e caixas, 15 m  de abo tipo telefônico tipo cci (para instalações internas secundárias) para  2 pares.

Total: 2,00 Un

5.3	Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismática, completa, com lâmpada led tubular de 2 x 18w. fornecimento e colocação (obs.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

Total: 35,00 UN

5.4	Disjuntor termomagnético unipolar, de 10 a 30ax250v.fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).

Total: 11,00 Un

5.5	Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50ax250v.fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).

total: 21,00 un

5.6	disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50ax250v.fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).

Total: 9,00 Un

5.7 Disjuntor termomagnético, tripolar, de 60 a 100ax250v.fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).

Total: 1,00 u Un

5.8	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de ate 18 disjuntores com dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação. (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).

Total:2,00 Un

5.9  Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares,de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de ate 24 disjuntores com dispositivo para chave geral. fornecimento e colocação. (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).

Total: 1,00 Un

5.10	entrada de energia individual padrao light,medicao direta,rede subterranea,demanda entre 8,0 e 23,3kva,inclusive caixa s eccionadora(cs100)e caixa transparente para medicao(ctm),caixa de disjuntor polifasico(ctp)e caixa de disjuntor trifasic o(cdj3)e demais materiais necessarios, exclusive disjuntor efios de entrada E SAIDA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

TOTAL: 1,00 UN

5.11	haste para aterramento, de cobre de 5/8(16mm),com 3,00m de comprimento.fornecimento e colocacao (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).

total: 1,00 uN

5.12 caixa de passagem n§1 para telefone,conforme especificacao da telebras,nas dimensoes de 10x10x5cm.fornecimento e colocac ao (obs.:3%-desgaste de ferramentaS E EPI).

TOTAL: 3,00 UN

5.13	interruptor three-way de embutir com tecla fosforescente,inclusive placa.fornecimento e colocacao (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).

total: 4,00 un

5.14	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

TOTAL: 16,00 UN

5.15	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). TOTAL: 1.268,00 M

5.16	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2,450/7 50V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). TOTAL: 90,00 M

5.17 CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). TOTAL: 219,00 M

5.18	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). TOTAL: 15,00 M

5.19	 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS).

TOTAL: 21,00 M

5.20	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS).

TOTAL: 342,00 M

5.21	 TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

TOTAL: 65,00 M

5.22	 tomada eletrica 2p+t,20a/250v,padrao brasileiro,de embutir,com placa 4"x2".fornecimento e colocacao (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).

total: 12,00 m

5.23	Cabo solido de cobre eletrolítico nu,tempera mole,classe 2, secao circular de 16mm2.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). TOTAL: 4,00 M

6.0 ESQUADRIAS - AS DE AÇO DEVERÃO TER CERTIFICADO ISO-9000

6.1 porta de madeira de lei em compensado de 80x210x3,5cm folheada nas 2 faces, aduela de 13x3cm e alisares de 5x2cm, exclusive e ferragens. Fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). total: 8,00 Un

6.2	 porta de madeira de lei em compensado de 90x210x3,5cm folheada nas 2 faces, aduela de 13x3cm e alizares de 5x2cm,exclusive ferragens .fornecimento e colocação (obs.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI).

TOTAL: 8,00 UN

6.3	porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015. total: 1,68  m²

6.4	Ferragens para portas de abrir, de ferro ou alumínio, constando de fornecimento das pecas:-fechadura de cilindro ovalado p ara montantes estreitos, em latão, acabamento cromado;-espelho retangular, em latão, acabamento cromado ou roseta circular em latão, acabamento cromado;-maçaneta tipo alavanca, em latão, zamak ou aço zincado, acabamento cromado, exclusive dobradiças  TOTAL: 1,00 UN

6.5 Porta em vidro temperado incolor,10mm de espessura, de 2 folhas, 1,60x2,10m, inclusive conjunto completo de ferragens, exclusive mola hidráulica.                                     Total: 1,00 Un

6.6   Ferragens p/portas de madeira,1 folha de abrir, internas, sociais ou de serviço, constando de fornec. s/coloc., de:-fechadura tipo gorge, trinco reversível, em latão, acabamento cromado;-entrada e roseta circulares, latão laminado, acabamento cromado ;-maçaneta tipo alavanca, em latão, acabamento cromado;-3 dobradiças ferro galvanizado 3"x2.1/2",com pino e bolas de ferro.                                                                                                              Total: 13,00 Un

6.7 Ferragens portas mad.1 folha, abrir, p/banheiro, constando forn. s/coloc.de:-fechadura tip. tranqueta, trinco reversível, latão ,acabamento cromado;-maçaneta tipo alavanca, latão, acabamento cromado;-tranqueta trinco acoplado, circular, latão laminado, acabamento cromado;-entrada circular, latão, acabamento cromado;-3 dobradiças ferro galv.3"x2.1/2",pino e bolas de latão.

TOTAL: 5,00 UN

6.8  Janela de alumínio anodizado ao natural fosco, tipo maxim-ar, em perfis serie 28,com 90cm de altura, em 4 módulos, com parte inferior fixa, conforme projeto n§6007/emop. Fornecimento e colocação. Total: 7,47 M²

6.9 Janelas  de  alumínio anodizado de correr, duas folhas de correr e bandeira de 0,50cm de altura com painéis e basculantes, em perfis serie 28 1,50x1,20cm.                           Total: 7,20m²

6.10 Vidro fixo temperado Incolor de 0,10mm   2,24x0,50  e 2,22x0,50  Total:2,23m².

7.0 PINTURA

7.1 Pintura com tinta látex semi brilhante, fosca ou acetinada, classificação Premium ou standard (nbr 15079),para interior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão d e selador acrílico e duas demãos de acabamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). (interna).

Total: 434,16 M²

Total =

Expurgo – 2,79m²;

DML – 2,80m²

DME – 2,85m²

WC Funcionário – 2,61m²

Wc Funcionário – 2,60m²

Copa – 14,41m²

Farmácia – 24,71m²

WC Ginecológico – 3,28m²

Consultório Ginecológico – 36,16m²

WC Pacientes – 3,04m²

WC Pacientes – 3,04m²

Circulação – 36,51m²

Sala de Reunião – 37,32m²

Consultório – 36,56m²

Consultório Odontológico  - 34,78m²

Circulação – 74,51m²

Sala de Espera – 59,54m²

Recepção – 10,82m²

Sala de Vacina – 26,41m²

Sala de Curativo – 28,33

7.2 Parte Externa. Total  302,17m²

7.3 Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com tinta sintética alquídica de uso geral, sobre superfície preparada, conforme item 17.017.100 (Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, duas demãos de massa corrida, novo lixamento e uma demão de fundo sintético nivelador), inclusive este preparo, inclusive lixamento, corrida de mais uma demão de massa e duas demãos de acabamento. TOTAL: 85,68 M²

Total =

Expurgo – 5,04m²;

DML – 5,04m²

DME – 5,04m²

WC Funcionário – 5,04m²

Wc Funcionário – 5,04m²

Copa – 5,04m²

Farmácia – 5,04m²

WC Ginecológico – 5,04m²

Consultório Ginecológico – 5,67m²

WC Pacientes – 5,67m²

WC Pacientes – 5,67m²

Sala de Reunião – 5,67m²

Consultório – 5,67m²

Consultório Odontológico  - 5,67 m²

Sala de Vacina – 5,67m²

Sala de Curativo – 5,67m²

7.4  Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodízios, exclusive aluguel dos rodízios, transporte dos elementos da torre, plataforma ou passarela de pinho, montagem e desmontagem.  total: 14,19 mxmes

7.5 Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010) m2xkm 251,10 total: 251,10 m²xkm

Total = 14,19 mxmes x 17,7km

7.6  Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). total: 25,11 m²

Total = 14,19 mxmes x 1,8m

7.7 Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).  total: 25,11 m²

Total = 14,19 mxmes x 1,8m

7.8 Plataforma ou passarela de madeira de 1¦,considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008).  total: 12,77  m²

Total = 14,19 mxmes x 0,90m

7.11   Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).total: 12,77  m²

Total = 14,19 mxmes x 0,90m

8.0 – ABRIGO PARA COMPRESSOR

8.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2016 TOTAL: 1,50 M²

8.2 Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014 TOTAL: 3,40M²

Total = 2,20m x 1,20m = 3,40m²

8.3 Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vãos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mão  de obra.  TOTAL: 2,00M²

8.4 Revestimento externo, de uma vez, com argamassa de cimento, saibro macio e areia fina, no traço 1:3:3,com espessura de 2,5cm ,inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). TOTAL: 8,80 M²

Total: 3,40m² + 3,40m² + 2,00m² = 8,80m²

8.5 Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (nbr 15079),para interior e e xterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). TOTAL: 10,80 M²

Total: 3,40m² + 3,40m² + 2,00m² + 2,00m² = 10,80m²

8.6 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_08/2015. TOTAL: 1,00 M²

9.0 – COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

9.1 Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3"x3" e 3"x4.1/2",em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).

TOTAL: 123,00 M²

9.2 Cobertura em telhas onduladas de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (crfs),com espessura de 8mm,exclusive madeiramento. fornecimento e colocação (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).

TOTAL: 135,30 M²

9.3 Rufo direito ou esquerdo de cimento sem amianto para telha ondulada. TOTAL: 46,95m

9.4 Alvenaria de blocos de concreto 10x20x30cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8,em paredes de 0,15m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi).TOTAL:	 54,94m²

9.5 Emboco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). TOTAL: 109,88m²

9.6 Impermeabilização área exposta,c/emulsão acrílica pura (não estirenada),c/teor de sólidos acima 60% aplicados em quatro ou mais demãos ate atingir o consumo 2kg/m2 e reforço c/telade poliester malha 2x2mm,sobre duas ou demais demãos de cimento polimérico, até atingir consumo 2,0kg/m2 (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi). TOTAL: 15,00 M²

10.0 – TRANSPORTE E ENTULHO

10.1 Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de caçamba (O período de permanência da caçamba na obra é de até 48 horas)TOTAL: 18 UN

Itens: 1.9 a 1.12 + 1.15 +(volume de escavação – volume de reaterro 2.1 – 2.2).

10.2 Carga e descarga manual de material que exija o concurso de mais de um servente para cada peça: vergalhões, vigas de madeira, caixas e meios-fios, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade util de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra (obs.:3%-desgaste de ferramentas e epi.  TOTAL: 37,50T

Total 5 caminhões x 7,5t = 37,5t

10.3 Transporte comercial com caminhão carroceria 7,5t, rodovia pavimentada. Dmt= 4km - parque da cidade  TOTAL: 150,00TxKM

Total de 4km x 37,5t = 150,00txkm

Barra Mansa, 16 de abril 2020.

__________________________________

Arquiteto Vitor Duarte

CAU: A86686-5

PSF

Rua Orestes Vieira Fonseca, BAIRRO VILA MARIA – BARRA MANSA, RJ.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS